济宁市第二人民医院

病理科免疫组化试剂采购项目

竞争性谈判文件

项目编号:JNEY-2023-0816/01

采 购 人：济宁市第二人民医院

二〇二三年八月

目  录

第一章竞争性谈判公告	3

第二章供应商须知	5

第三章技术标准和要求	22

第四章合同格式	31

第五章响应文件格式	33

# 第一章  竞争性谈判公告

济宁市第二人民医院病理科免疫组化试剂现采用竞争性谈判方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院病理科免疫组化试剂采购项目

2、项目编号：JNEY-2023-0816/01

3、包组划分：1个包

4、项目概况：本院采购病理科免疫组化试剂，具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求。

5、资金来源：自筹资金

6、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长   联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、供应商资格要求

1、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，并满足采购文件要求的供应商；

3、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）。

代理商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证）。

4、一个供应商只能提交一个报价文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形，不得同时参加本项目报价：

4.1 法定代表人为同一人的两个及以上法人关系（国有控股公司除外）；

4.2 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

4.3 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

5、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格；

7、本项目不接受联合体报价；

8、资格审查方式：资格后审；

9、开标之日起前三年内无不良信用记录（谈判小组通过“信用中国”“信用山东”及“中国政府采购网”查询）；

10、分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必出具总公司出具的授权书。

三、报名和获取竞争性谈判文件的时间及方式

1、报名时间：2023年08月16日----2023年08月22日14:30分前

2、报名方式： 电话报名（0537-2657201）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）。

四、公告发布媒介：济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）上发布。

五、开标时间、地点

1.时间：2023年08月 22日14:30分（北京时间）（若有变动另行通知）逾期不予受理，视为无效投标。

2.地点：济宁市第二人民医院行政办公楼二楼会议室。

六、联系方式

采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

2023年08月 16日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院病理科免疫组化试剂 项目编号：JNEY-2023-0816/01 包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李娜 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 本院采购病理科免疫组化试剂（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求） |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：详见采购文件第三章采购预算价。 供应商的单项报价不得超过预算单价，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自报价截止之日起） |
| 7 | 纸质响应文件 份数 | 响应文件正本 壹 份, 副本 壹 份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式”的要求进行签字或盖章，否则其响应文件作废标处理。 |
| 9 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、项目编号、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 10 | 响应文件递交截止时间及公开报价时间、地点 | 2023年 08月22日14时30分（北京时间） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室（济宁市红星东路65号） |
| 11 | 开标时间 | 2023年 08月22日14时30分（北京时间） |
| 12 | 付款方式 | 货物验收合格后九个月后付款。 |
| 13 | 供货期 | 接到电话通知后，3日历日，供应商也可自报最优交货期（采购人通知供货至货到目的地时间）。 |
| 14 | 供货地点 | 济宁市第二人民医院（采购人指定的地点） |
| 15 | 供货期 | 壹年，按院方需求，分批次供货。（属政策性变动需按国家政策执行） |
| 16 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“技术标准和要求”。 |
| 17 | 供应商资格要求 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商（生产商或代理商）； 2、供应商必须具备的资格： 生产商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）。 代理商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证）。 4、一个供应商只能提交一个报价文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形，不得同时参加本项目报价： 4.1 法定代表人为同一人的两个及以上法人关系（国有控股公司除外）； 4.2 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司； 4.3 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司； 5、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格； 7、本项目不接受联合体报价； 8、资格审查方式：资格后审； 9、开标之日起前三年内无不良信用记录（谈判小组通过“信用中国”“信用山东”及“中国政府采购网”查询）； 10、分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必出具总公司出具的授权书。 |
| 18 | 供应商证件及 业绩的提交 | 供应商应当提供谈判小组验证需要的相关资格证件： 1、营业执照（原件或加盖单位公章复印件）； 2、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书（原件）； 3、如为生产商提供：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证），以上证件均为原件（或加盖单位公章复印件）； 如为代理商提供：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证），以上证件均为原件（或加盖单位公章复印件）； 总公司授权书（如为分公司投标则需提供）（原件）。 由当地公证处出具的公证件具有同等效力。 供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将作为废标处理。 供应商还应将提供谈判小组验证需要的相关业绩信誉证件原件，与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。 响应文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。 |
| 19 | 开标时供应商 需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 注：（1）身份证原件和授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给采购人或其委托的代理机构； （2）如采购文件“响应文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按采购文件“响应文件格式”装订到投标文件一份。 |
| 20 | 供应商提报虚假材料应承担的 责任 | 供应商必须对其响应文件中提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性负责。如发现有提供虚假材料的行为，将取消其评审资格，谈判保证金不予退还。 确定成交供应商之后，采购人仍保留对上述材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合，若发现违法违规行为，将取消其成交资格，谈判保证金不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。 供应商提供虚假材料谋取中标的，依据有关法律法规的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在两年内无权参加市医疗器械集中采购工作委员会办公室组织的采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。情节严重的，由工谈判行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 21 | 履约保证金 | 无 |
| 22 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、谈判标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果和一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿损失。 |
| 23 | 在任何谈判环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |

供应商须知正文部分

1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性谈判方式对该项目进行采购；

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表；

1.1.3 本项目名称、项目编号和包组划分：见供应商须知前附表；

1.1.4 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

### 1.2采购方式、采购预算

1.2.1本项目采购方式见供应商须知前附表；

1.2.2本项目采购预算见供应商须知前附表。

### 1.3 供货期、质保期、质量要求

1.3.1本项目供货期见供应商须知前附表；

1.3.2本项目质保期见供应商须知前附表；

1.3.3本项目质量要求见供应商须知前附表。

### 1.4供应商资格要求

1.4.1具体详见供应商须知前附表。

### 1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

1.6.1参与采购活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的谈判业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

1.7.1除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

### 1.8计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3采购人在踏勘现场中介绍的设备场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

2. 竞争性谈判文件

### 2.1 竞争性谈判文件的组成

本次采购项目的竞争性谈判文件包含以下部分：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）技术标准和要求；

（4）供应商须知前附表规定的其他材料；

（5）采购合同。

本竞争性谈判文件第四章“采购合同”是竞争性谈判文件的重要组成部分，供应商必须仔细阅读并充分理解。供应商一旦中标，必须按照本竞争性谈判文件第四章“采购合同”已约定的内容和格式与采购人签订合同。

竞争性谈判文件将通过现场报名时进行发放，具体详见供应商须知前附表。对竞争性谈判文件所作的澄清、修改、补充文件，同为竞争性谈判文件的组成部分，其相互之间发生矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出。供应商若对竞争性谈判文件（包括采购清单、采购控制价等）有疑问的，应按照供应商须知前附表“供应商提出疑问的时间及方式”条款的规定提出问题。

2.2.2竞争性谈判文件的澄清将通过济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）予以发布。竞争性谈判文件澄清的内容可能影响响应文件编制的，将在报价截止时间5日前发出，不足5日的相应延长报价截止时间。

2.2.3竞争性谈判文件的澄清一经在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注采购项目信息并及时在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

2.3 竞争性谈判文件的澄清或修改

2.3.1采购人可对竞争性谈判文件进行修改，并通过济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）予以发布。竞争性谈判文件修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交响应文件截止时间5日前予以发布，不足5日的相应延长报价截止时间。

2.3.2竞争性谈判文件的修改一经在济宁市第二人民医院网站发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间）。各供应商应随时关注采购项目信息并及时在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

2.3.3竞争性谈判文件的澄清或修改均以采购人在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）发布的内容为准。当竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以采购人在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）最后发布的内容为准。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 报价部分

3.1.1.1法定代表人身份证明或授权委托书

3.1.1.2报价一览表；

3.1.1.3分项报价明细表

3.1.2 资格审查文件

3.1.2.1供应商营业执照；

3.1.2.2医疗器械生产许可证（如为生产商提供）（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）；

3.1.2.3医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证）；

3.1.2.4医疗器械注册证及注册表（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）；

3.1.2.5供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

3.1.2.6公司授权书（如为分公司投标则需提供）；

3.1.2.7本项目要求供应商资质证书及其他相关行业标准证书、资质、资格证书等。

3.1.3.技术文件

3.1.3.1货物的规格、详细配置、主要技术指标及性能、材质详细说明；

3.1.3.2货物配置与技术规格偏离表；

3.1.3.3所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料；

3.1.3.4技术服务内容及措施；

3.1.3.5供货送货方案。

3.1.4谈判务文件：

3.1.4.1同类项目经营业绩一览表（货物名称、品牌、型号、数量、购买时间、购买单位、联系人、联系电话）；

3.1.4.2供应商年度财务报表，包括资产负债表、损益表；

3.1.4.3供应商提供的供货时间及组装完成时间；

3.1.5.售后服务条款：

3.1.5.1供应商必须提供成交货物齐全的资料（货物必须包括中文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检报关证明文件）；

3.1.5.2供应商对所有货物负责送至招标人指定位置；

3.1.5.3供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并能保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

3.1.5.4供应商应有专职维护人员，定期对产品进行维护，出现故障及时解决，保证采购人的正常使用。

3.1.5.5产品出现故障后，响应及排除故障的时间；

3.1.5.6供应商对提供的所有产品，明确质保期限。在质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

3.1.5.7质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

3.1.5.8优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在报价文件中明确列出，不包括报价优惠）。

3.1.6供应商认为需要加以说明的其他内容。

3.1.2 供应商应按竞争性谈判文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则其谈判资格有可能被谈判小组否决。

3.1.3报价语言及计量单位：

3.1.3.1供应商和采购人就报价交换的文件和来往信函均使用中文。

3.1.3.2除竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.2报价有效期

3.2.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.2.2 出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人将通过济宁市第二人民医院网站通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，应相应延长其报价的有效期，但不得要求修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效。

### 3.3 资格审查资料

供应商必须具备的资格：

见供应商须知前附表。

### 3.4响应文件的编制

3.4.1响应文件应当对竞争性谈判文件有关供货期、报价、质量要求、技术标准和要求等内容做出实质性响应。

3.4.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.4.3 响应文件正本，副本份数见供应商须知前附表。

3.4.4响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。当响应文件的副本与正本不一致时，以正本为准。正本具有法律效力。

4. 报价

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的密封和标记详见供应商须知前附表规定。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应在规定的投标截止时间前递交纸质响应文件。

4.2.2 供应商递交纸质响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的纸质响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到纸质响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质响应文件，采购人不予受理。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表中规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照供应商须知前附表的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照供应商须知前附表规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

### 采购人在供应商须知前附表规定的报价截止时间（开标时间）和地点公开开标。所有投标单位的法定代表人（或其委托代理人）应准时参加，投标单位的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加开标会的，其响应文件将被拒绝。

### 5.2 开标程序

详见供应商须知前附表

### 6. 谈判

### 谈判按下列程序进行：

### （1）组建谈判小组；

### （2）谈判准备工作。谈判小组成员熟悉竞争性谈判文件等相关文件资料；

### （3）按评审原则和评审方法进行评审；

### （4）向采购人提交书面谈判报告。

### 6.1 组建谈判小组

### 6.1.1谈判小组依法组建，由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，成员人数为三人以上单数，其中专家不得少于成员总数的三分之二。

### 6.1.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

### （1）采购人或供应商主要负责人的近亲属；

### （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

### （3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

### （4）曾因在采购、谈判以及其他与招标采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2谈判准备

6.2.1谈判小组成员签到

谈判小组成员到达谈判现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.2.2谈判小组的分工

谈判小组应推选一名谈判小组负责人主持谈判会议。谈判小组负责人在与其他谈判小组成员协谈判的基础上，可以将谈判小组划分为技术组和谈判务组。

6.2.3熟悉文件资料

（1）谈判小组成员认真研究竞争性谈判文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和供货期要求等，掌握谈判标准和方法，熟悉本章及附件中包括的谈判表格的使用。未在竞争性谈判文件中规定的标准和方法不得作为谈判的依据。

（2）采购人应向谈判小组提供谈判所需的信息和数据，包括竞争性谈判文件、响应文件以及谈判小组认为必要的其他信息和数据。

### 6.3评审原则和评审方法

6.3.1评审原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次竞争性谈判的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在谈判过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：谈判小组将严格按照竞争性谈判文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；谈判小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。

2、统一性原则：谈判小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审。

3、独立性原则：评审工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，谈判小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

4、保密性原则：谈判小组成员及有关工作人员将保守供应商的谈判业秘密。

5、综合性原则：谈判小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；谈判小组成员出具的意见由个人负责，谈判结果由谈判小组共同负责。

6、集体决定的原则：成交供应商候选人由谈判小组集体决定。

6.3.2评审方法

本次竞争性谈判采用综合评分法，谈判小组成员综合评定各供应商提交的响应文件，由谈判小组综合各成员意见，推荐成交供应商候选人，并按得分高低排列顺序.

6.3.2.1、确定合格的供应商

供应商必须具备的资格：

见供应商须知前附表。

符合以上条件的供应商即为合格的供应商。

6.3.2.2、初步评审：

（1） 谈判小组将确定每一供应商是否对竞争性谈判文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指响应文件符合竞争性谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大负偏离或保留。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对竞争性谈判文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a.响应文件不完整；

b.未按规定报价；

c.报价有计算错误；

d.响应文件未按竞争性谈判文件要求签字或盖章；

e.响应文件载明的交货时间超过竞争性谈判文件规定的时间；

f.响应文件载明的包装方式、检验标准和方法等不符合竞争性谈判文件的要求；

g.响应文件中的货物配置、技术参数明显不符合竞争性谈判文件要求；

h.供应商没有按照要求参加公开报价仪式及询标事宜；

i.响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与竞争性谈判文件相关内容严重不一致的；

j.不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

（3） 谈判小组允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变响应文件的实质性内容，供应商修改的内容以书面文件为准。

（4） 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其成为实质性响应的响应文件。

（5） 谈判小组对各供应商的响应文件进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。谈判小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，其报价可能低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组可以认定该供应商以低于成本的报价恶意竞标，其响应文件应作为废标处理。

（6） 谈判小组通过上述评审，初步确定成交供应商名单，只有进入名单的供应商，才能进入综合评审阶段。

6.3.2.3、报价

（1）本次竞争性谈判最少进行二轮报价，经谈判小组讨论也可再组织报价。前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据。

（2）报价币种：人民币。

（3）报价为总承包价格，完税后的价格。是货物到达指定地点并验收合格所包含的所有费用，其内容包括完成项目所需的技术服务、设备费、软件费、供应、包装、运输、装卸、保险、协调、安装、调试、检测、移交前的保管、验收、培训及相关资料费、材料及相关规费税金、管理、利润、风险及政策性文件规定的各项应有费用等的全部费用。

（4）分项报价表中，必须明确产品名称、规格、数量、单价、生产谈判及产地等。

（5）报价中应单独列出备品备件价格。

（6）报价表中标明的价格，在合同执行过程中不得以任何理由变更。凡因供应商对竞争性谈判文件阅读不深、理解不透、误解、漏项或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（7）最低报价不是中标的唯一依据。

（8）报价一览表与响应文件正本不符，以响应文件正本为准。

（9）供应商须提供分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，供应商对同一种货物只允许有一个报价。

（10）大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

（11）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

各轮报价说明：

（1）采购人将拒绝接收响应文件递交截止时间后送达的响应文件，在报价截止时间之后，报价单位不得补充、修改响应文件。

（2）谈判小组根据现场报价情况确定各轮报价的截止时间，所有供应商授权代表应在各轮报价截止时间通知书上签字确认或加盖单位公章，既不说明原因又拒不签字或盖章的供应商视为不参与本轮报价，按“在报价有效期内撤回报价”处理。

6.3.2.4、评审方法：

（1）本次谈判采用最低价中标法。

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价、报价均超项目预算以及供应商互相诋毁，导致谈判小组无法评审时，谈判小组有权停止采购活动，否决所有报价，采购人依法重新组织采购。

6.3.2.5、废标

供应商有下列情形之一，其报价将被视为废标，采购人将按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿、取消该供应商参加济宁市第二人民医院组织的采购项目。

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；

（2）供应商在报价有效期内撤回报价；

（3）在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

（4）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

（5）供应商串通报价；

有下列情形之一的，视为串通报价，作废标处理：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

d.不同供应商的响应文件相互混装；

（6）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（7）成交供应商无故不按规定签订合同；

（8）法律、法规规定或谈判小组认定的其他情况。

7.定标

7.1定标方式

7.1.1谈判小组对资格评审合格，并满足竞争性谈判文件实质性要求的响应文件，按照竞争性谈判文件规定的评分标准进行评分。各谈判小组成员评分的算术平均值为供应商的最终得分。

谈判小组成员评分分值高出或低于所有谈判小组成员评分平均分值20%以上的，该谈判小组成员应做出书面说明，并交由现场监督人员存入谈判档案。

7.1.2当出现二个或二个以上供应商的最终得分相同时，由谈判小组依次按供应商的投标价高低、技术标得分高低进行排序，即报价低的排序优先，如报价相同时，则技术标得分高的排序优先。以上几项情况均相同的，由谈判小组成员进行记名投票，按得票多少确定成交供应商候选人排名顺序。

7.1.3谈判小组依据谈判方法及评分办法，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面谈判报告，并按得分高低排列顺序，推荐3名合格的成交供应商候选人。采购人应当确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。排名第一的成交供应商候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交供应商候选人名单排序依次确定其他成交供应商候选人为成交供应商，也可以重新组织采购。

7.1.4编制谈判报告

谈判小组向采购人提交谈判报告。谈判报告应当由全体谈判小组成员签字，并于谈判结束时抄送济宁市第二人民医院。谈判报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）谈判小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）谈判标准、谈判方法或者谈判因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括谈判小组在谈判过程中所形成的所有记载谈判结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的供应商排序；

（9）确定的成交供应商与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

7.1.5谈判报告由谈判小组全体成员签字。对谈判结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在谈判报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意谈判结论。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。

7.1.6向采购人提交书面谈判报告后，谈判小组即告解散。

7.1.7谈判小组经评审，认为所有投标都不符合竞争性谈判文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新采购。

7.1.8特殊情况的处置程序：

7.1.8.1关于谈判活动暂停

谈判小组应当执行连续谈判的原则，按谈判办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部谈判工作。只有发生不可抗力导致谈判工作无法继续时，谈判活动方可暂停。

发生谈判暂停情况时，谈判小组应当封存全部响应文件和谈判记录，待不可抗力的影响结束且具备继续谈判的条件时，由原谈判小组继续谈判。

7.1.8.2关于谈判中途更换评委

除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得在谈判中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在谈判中途退出谈判活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个谈判小组成员需要回避。

退出谈判的谈判小组成员，其已完成的谈判行为无效。由采购人根据本竞争性谈判文件规定的谈判小组成员产生方式另行确定替代者进行谈判。

7.1.8.3关于记名投票表决评审结论

在任何谈判环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.2成交通知

7.2.1成交供应商公示。成交供应商确定后，在济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）公示1个工作日。公示期满未有异议，采购人以《成交通知书》的方式通知成交供应商其投标被接受。

7.2.2 《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者成交供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约担保：无

7.4签订合同

7.4.1采购人与成交供应商应自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。

7.4.2成交供应商如不按本竞争性谈判文件的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其中标资格，给采购人造成的损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

7.4.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

8.1.1所有投标均被作为废标处理的；

8.1.2法律法规规定的其它情形。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

9.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行，不得使用第六章“评分办法”没有规定的评审因素和标准进行谈判。

9.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

9.5质疑与投诉

供应商和其他利害关系人对成交结果有异议的，应当在法律规定时间内向采购人提出。采购人应当在法律规定时间内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。供应商对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后法律规定的时间内向行政监管部门投诉。供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向行政监管部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  技术标准和要求

病理科免疫组化试剂技术参数及预算价

| 序号 | 名称 | 规格 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AR | 1.5ml | 750 |
|  |  | 3ml | 1480 |
| 2 | ALK(5A4) | 1.5ml | 398 |
|  |  | 3ml | 725 |
| 3 | Arginase-1(肝,不分良恶性) | 1.5ml | 530 |
|  |  | 3ml | 1000 |
| 4 | ATRX(NECDDLPS弥星瘤-) | 1.5ml | 370 |
|  |  | 3ml | 672 |
| 5 | Bcl2 | 1.5ml | 265 |
|  |  | 3ml | 481 |
| 6 | Bcl6 | 1.5ml | 441 |
|  |  | 3ml | 802 |
| 7 | Bob.1 | 1.5ml | 300 |
|  |  | 3ml | 560 |
| 8 | BRAF V600E | 1.5ml | 650 |
|  |  | 3ml | 1181 |
| 9 | B -catenin | 1.5ml | 240 |
|  |  | 3ml | 437 |
| 10 | calcitonin(CT,降钙素) | 1.5ml | 83 |
|  |  | 3ml | 150 |
| 11 | calponin | 1.5ml | 128 |
|  |  | 3ml | 232 |
| 12 | calretinin(CR) | 1.5ml | 208 |
|  |  | 3ml | 379 |
| 13 | CAM5.2 | 1.5ml | 485 |
|  |  | 3ml | 882 |
| 14 | CD10 | 1.5ml | 554 |
|  |  | 3ml | 1007 |
| 15 | CD117 | 3ml | 812 |
| 16 | CD15 | 1.5ml | 310 |
|  |  | 3ml | 564 |
| 17 | CD1α | 1.5ml | 912 |
|  |  | 3ml | 1659 |
| 18 | CD138 | 1.5ml | 111 |
|  |  | 3ml | 202 |
| 19 | CD163 | 1.5ml | 326 |
|  |  | 3ml | 592 |
| 20 | CD2 | 1.5ml | 658 |
|  |  | 3ml | 1197 |
| 21 | CD20 | 3ml | 460 |
| 22 | CD21 | 1.5ml | 596 |
|  |  | 3ml | 1083 |
| 23 | CD23 | 1.5ml | 314 |
|  |  | 3ml | 571 |
| 24 | CD3 | 1.5ml | 194 |
|  |  | 3ml | 352 |
| 25 | CD30 | 1.5ml | 292 |
|  |  | 3ml | 530 |
| 26 | CD31 | 1.5ml | 277 |
|  |  | 3ml | 504 |
| 27 | CD34 | 1.5ml | 382 |
|  |  | 3ml | 694 |
| 28 | CD38 | 1.5ml | 145 |
|  |  | 3ml | 264 |
| 29 | CD4 | 1.5ml | 759 |
|  |  | 3ml | 1381 |
| 30 | CD43 | 1.5ml | 163 |
|  |  | 3ml | 296 |
| 31 | CD45(LCA) | 1.5ml | 193 |
|  |  | 3ml | 351 |
| 32 | CD5 | 1.5ml | 344 |
|  |  | 3ml | 626 |
| 33 | CD56 | 1.5ml | 277 |
|  |  | 3ml | 504 |
| 34 | CD7 | 1.5ml | 268 |
|  |  | 3ml | 487 |
| 35 | CD8 | 1.5ml | 263 |
|  |  | 3ml | 479 |
| 36 | CD99 | 1.5ml | 273 |
|  |  | 3ml | 497 |
| 37 | CDK4 | 1.5ml | 450 |
|  |  | 3ml | 830 |
| 38 | CDX2 | 1.5ml | 260 |
|  |  | 3ml | 474 |
| 39 | CEA | 1.5ml | 195 |
|  |  | 3ml | 355 |
| 40 | Cga(Chromogranin A) | 1.5ml | 162 |
|  |  | 3ml | 295 |
| 41 | CK34βE12 | 1.5ml | 211 |
|  |  | 3ml | 384 |
| 42 | CK5/6 | 1.5ml | 247 |
|  |  | 3ml | 449 |
| 43 | CK7 | 1.5ml | 168 |
|  |  | 3ml | 305 |
| 44 | CK19 | 1.5ml | 143 |
|  |  | 3ml | 260 |
| 45 | CK20 | 1.5ml | 299 |
|  |  | 3ml | 543 |
| 46 | CK(AE1/AE3) | 1.5ml | 219 |
|  |  | 3ml | 398 |
| 47 | Claudin 1 | 3ml | 705 |
| 48 | CMV | 1.5ml | 220 |
|  |  | 3ml | 410 |
| 49 | c-myc | 1.5ml | 435 |
|  |  | 3ml | 790 |
| 50 | cyclin D1 | 1.5ml | 295 |
|  |  | 3ml | 536 |
| 51 | D2-40 | 1.5ml | 319 |
|  |  | 3ml | 580 |
| 52 | desmin | 1.5ml | 156 |
|  |  | 3ml | 283 |
| 53 | DOG1 | 1.5ml | 337 |
|  |  | 3ml | 613 |
| 54 | E-cadherin | 1.5ml | 255 |
|  |  | 3ml | 463 |
| 55 | EGFR | 1.5ml | 225 |
|  |  | 3ml | 450 |
| 56 | EMA | 1.5ml | 142 |
|  |  | 3ml | 259 |
| 57 | EP-CAM | 1.5ml | 283 |
|  |  | 3ml | 515 |
| 58 | ER | 3ml | 1536 |
| 59 | ERG | 1.5ml | 300 |
|  |  | 3ml | 500 |
| 60 | HNF-1 β | 1.5ml | 760 |
|  |  | 3ml | 1450 |
| 61 | Galectin-3 | 1.5ml | 399 |
|  |  | 3ml | 726 |
| 62 | GATA3 | 1.5ml | 307 |
|  |  | 3ml | 559 |
| 63 | Gastrin(胃泌素) | 1.5ml | 67 |
|  |  | 3ml | 121 |
| 64 | GCDFP-15 | 1.5ml | 296 |
|  |  | 3ml | 538 |
| 65 | GFAP | 1.5ml | 188 |
|  |  | 3ml | 342 |
| 66 | Glypican-3 | 1.5ml | 295 |
|  |  | 3ml | 536 |
| 67 | GLUT-1 | 1.5ml | 157 |
|  |  | 3ml | 286 |
| 68 | Granzyme B | 1.5ml | 375 |
|  |  | 3ml | 681 |
| 69 | GS | 1.5ml | 329 |
|  |  | 3ml | 598 |
| 70 | HBME-1(MC) | 1.5ml | 231 |
|  |  | 3ml | 420 |
| 71 | HBsAg | 1.5ml | 220 |
|  |  | 3ml | 430 |
| 72 | H-caldesmon | 1.5ml | 316 |
|  |  | 3ml | 574 |
| 73 | HCG | 1.5ml | 350 |
|  |  | 3ml | 680 |
| 74 | HER2 | 3ml | 607 |
| 75 | H3K27me3 | 1.5ml | 1688 |
|  |  | 3ml | 2895 |
| 76 | HMB45 | 1.5ml | 231 |
|  |  | 3ml | 420 |
| 77 | HP(幽门螺杆菌) | 1.5ml | 144 |
|  |  | 3ml | 261 |
| 78 | IDH1(胶质瘤) | 1.5ml | 594 |
|  |  | 3ml | 990 |
| 79 | IgG | 1.5ml | 110 |
|  |  | 3ml | 200 |
| 80 | Inhibin-α | 1.5ml | 567 |
|  |  | 3ml | 1030 |
| 81 | INI1(SMARCB1) | 1.5ml | 390 |
|  |  | 3ml | 730 |
| 82 | Kappa | 1.5ml | 173 |
|  |  | 3ml | 315 |
| 83 | Lambda | 1.5ml | 173 |
|  |  | 3ml | 315 |
| 84 | LEF1 | 1.5ml | 173 |
|  |  | 3ml | 315 |
| 85 | MDM2 | 1.5ml | 472 |
|  |  | 3ml | 859 |
| 86 | Melan A | 1.5ml | 342 |
|  |  | 3ml | 622 |
| 87 | MLH1 | 1.5ml | 506 |
|  |  | 3ml | 920 |
| 88 | MPO | 1.5ml | 219 |
|  |  | 3ml | 399 |
| 89 | MSH2 | 1.5ml | 428 |
|  |  | 3ml | 778 |
| 90 | MSH6 | 1.5ml | 506 |
|  |  | 3ml | 920 |
| 91 | MUC2 | 1.5ml | 248 |
|  |  | 3ml | 452 |
| 92 | MUC4 | 1.5ml | 230 |
|  |  | 3ml | 420 |
| 93 | MUC5AC | 1.5ml | 150 |
|  |  | 3ml | 282 |
| 94 | MUC6 | 1.5ml | 549 |
|  |  | 3ml | 998 |
| 95 | MUM1 | 1.5ml | 489 |
|  |  | 3ml | 889 |
| 96 | Myo D1 | 1.5ml | 157 |
|  |  | 3ml | 286 |
| 97 | myogenin | 1.5ml | 141 |
|  |  | 3ml | 256 |
| 98 | napsin A | 1.5ml | 341 |
|  |  | 3ml | 620 |
| 99 | NKX2.2(Ewing嗅母,小细胞癌） | 1.5ml | 430 |
|  |  | 3ml | 820 |
| 100 | NKX3.1 | 1.5ml | 370 |
|  |  | 3ml | 700 |
| 101 | NUT | 1.5ml | 1400 |
|  |  | 3ml | 2700 |
| 102 | OCT2 | 1.5ml | 457 |
|  |  | 3ml | 830 |
| 103 | OCT3/4 | 1.5ml | 413 |
|  |  | 3ml | 751 |
| 104 | OLIG2 | 1.5ml | 364 |
|  |  | 3ml | 662 |
| 105 | P120 | 1.5ml | 370 |
|  |  | 3ml | 672 |
| 106 | P16 | 1.5ml | 314 |
|  |  | 3ml | 570 |
| 107 | P40 | 1.5ml | 219 |
|  |  | 3ml | 399 |
| 108 | P504S(AMACR) | 1.5ml | 294 |
|  |  | 3ml | 534 |
| 109 | P53 | 1.5ml | 226 |
|  |  | 3ml | 410 |
| 110 | P57(完全性葡葡胎-) | 1.5ml | 250 |
|  |  | 3ml | 454 |
| 111 | P63 | 1.5ml | 225 |
|  |  | 3ml | 410 |
| 112 | PAX2 | 1.5ml | 442 |
|  |  | 3ml | 803 |
| 113 | PAX5 | 1.5ml | 341 |
|  |  | 3ml | 620 |
| 114 | PAX8 | 1.5ml | 614 |
|  |  | 3ml | 1116 |
| 115 | PLAG1 | 1.5ml | 182 |
|  |  | 3ml | 331 |
| 116 | PLAP | 1.5ml | 400 |
|  |  | 3ml | 750 |
| 117 | PMS2 | 1.5ml | 720 |
|  |  | 3ml | 1309 |
| 118 | PR | 3ml | 1623 |
| 119 | PSA | 1.5ml | 182 |
|  |  | 3ml | 331 |
| 120 | PTH(甲状旁腺素) | 1.5ml | 296 |
|  |  | 3ml | 538 |
| 121 | RB1 | 1.5ml | 400 |
|  |  | 3ml | 750 |
| 122 | SATB2 | 1.5ml | 370 |
|  |  | 3ml | 700 |
| 123 | S100 | 1.5ml | 227 |
|  |  | 3ml | 412 |
| 124 | SALL4 | 1.5ml | 217 |
|  |  | 3ml | 394 |
| 125 | SMA | 1.5ml | 243 |
|  |  | 3ml | 441 |
| 126 | SMARCA4(BRG1) | 1.5ml | 1050 |
|  |  | 3ml | 1900 |
| 127 | SoX10 | 1.5ml | 281 |
|  |  | 3ml | 510 |
| 128 | STA6 | 1.5ml | 304 |
|  |  | 3ml | 553 |
| 129 | Syn(synaptophysin) | 1.5ml | 227 |
|  |  | 3ml | 412 |
| 130 | SSTR2(NET,G3+; NEC-) | 1.5ml | 420 |
|  |  | 3ml | 780 |
| 131 | TdT | 1.5ml | 486 |
|  |  | 3ml | 883 |
| 132 | TFE3 | 1.5ml | 427 |
|  |  | 3ml | 777 |
| 133 | TG | 1.5ml | 220 |
|  |  | 3ml | 430 |
| 134 | TIA1 | 1.5ml | 336 |
|  |  | 3ml | 610 |
| 135 | TLE1 | 1.5ml | 601 |
|  |  | 3ml | 1092 |
| 136 | TPO | 1.5ml | 286 |
|  |  | 3ml | 520 |
| 137 | TTF1 | 1.5ml | 295 |
|  |  | 3ml | 536 |
| 138 | villin | 1.5ml | 227 |
|  |  | 3ml | 412 |
| 139 | vimentin | 1.5ml | 339 |
|  |  | 3ml | 616 |
| 140 | WT1 | 1.5ml | 200 |
|  |  | 3ml | 363 |
| 141 | NUT | 1.5ml | 1400 |
|  |  | 3ml | 2700 |
| 142 | SMARCA4(BRG1) | 1.5ml | 1050 |
|  |  | 3ml | 1900 |
| 143 | GS | 1.5ml | 329 |
|  |  | 3ml | 598 |
| 144 | caplonin | 1.5ml | 150 |
|  |  | 3ml | 273 |
| 145 | CD68 | 1.5ml | 190 |
|  |  | 3ml | 346 |
| 146 | ck(Pan) | 1.5ml | 219 |
|  |  | 3ml | 398 |
| 147 | CK8/18 | 1.5ml | 113 |
|  |  | 3ml | 205 |
| 148 | Ki-67 | 1.5ml | 384 |
|  |  | 3ml | 699 |
| 149 | HSP70 | 1.5ml | 530 |
|  |  | 3ml | 1000 |
| 150 | AFP | 1.5ml | 160 |
|  |  | 3ml | 290 |
| 151 | Hepatocyte | 1.5ml | 403 |
|  |  | 3ml | 732 |

# 第四章  采购合同

合同格式

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货物的名称、数量、规格、型号详见采购文件。

B、本合同不可分割部分

（1）采购文件

（2）响应文件

（3）供应商在谈判时的书面承诺

（4）济宁市公共资源交易服务中心统一提供的《中标（成交）通知书》

（5）其他标准规范及有关文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：           元整，小写：        元人民币。

3、技术规范

货物的技术规范应与采购文件规定的技术标准和要求、相关附件及其响应文件的有关说明相一致。也可以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4、包装要求

除另有规定的之外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。包装物不回收，不另计价。包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5、付款方式

按照采购文件的约定。

6、供货日期及验收地点

乙方将货物送到甲方指定的地点：

供货日期：     天。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），节假日、休息日顺延。

7、合同的生效

本合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

8、违约责任

（1）乙方未按约定履行合同或没有履行合同，应向甲方支付违约金。货物每迟交一天，按合同总金额的 1‰ 支付违约金。乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额 1‰支付违约金。甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方除支付违约金外，还应继续履行合同。否则甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协谈判解决。

9、验收

（1）货物到达甲方要求地点后，甲方组织相关人员对货物的数量、规格、型号、质量等进行验收，乙方应积极协助。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。谈判时乙方提供样品的货物应当与样品一致。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协谈判，解决在执行本合同中所发生的争议。如协谈判仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定在甲方驻地济宁仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

如对本合同进行修改，均由双方签定书面的修改书。

13、合同的生效

本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签署，双方签字并加盖公章后生效。本合同共六份，甲、乙双方各二份，监督管理部门二份。

14、其他

售后服务响应时间和相关的服务执行采购文件的约定。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表 （签字）：       法定代表人或授权代表 （签字）：

日期：  年  月  日

# 第五章  响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件一:

报价函

（采购单位名称）：

我方已经认真审阅了已经认真审阅了                 项目（项目编号：      ）的谈判文件，并对其没有任何保留意见，经研究决定参加本项目投标并提交响应文件。为此，我方承诺如下：

总报价：大写：           元。小写：               元

供货期：          天

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的响应文件，正本一份，副本一份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对响应文件中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的响应文件被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件和谈判中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意遵守关于本项目的相关规定。

7、我们的响应文件自提交之日起有效期为90天。

8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓    名：                性    别：

年    龄：                职    务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（公章）

年   月   日

（二）法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三:

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |
| 品牌、产地 |  |
| 规格型号 |  |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对竞争性谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

特别说明：

1、交货地点：     （采购人指定的地点）

2、此表装订在响应文件的首页。

年   月   日

# 附件四:

分项报价表

（一）分项报价明细表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 产品注册证名称 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。

供应商（单位公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日期：      年     月      日

附件五:

技术部分

1)货物的规格、详细配置、主要技术指标及性能、材质详细说明；

2)货物配置与技术规格偏离表；

3)所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料；

4)技术服务内容及措施；

5)供货方案。

附件六：

供应商同类项目经营业绩一览表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 购买时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表后附合同复印件件。

2、本表可按同样格式扩展。

年   月   日

附件七：

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司                 郑重承诺：

1.承诺具有良好的谈判业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（单位公章）：

年  月  日

附件八：

供应商认为需要提交的其他材料

附件九：

响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

响应文件密封信封封口格式

…………………… 于2023 年 月 日前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）