# 第一章  竞争性磋商公告

济宁市第二人民医院医疗设备计量校准质控检测服务项目现采用竞争性磋商方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院医疗设备计量校准质控检测服务项目

2、项目编号：JNEY-2023-0920/11

3、包组划分：1个包

4、项目概况：济宁市第二人民医院医疗设备计量校准质控检测服务项目，具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求。

5、资金来源：自筹资金

6、控制价：9.8万元

7、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长   联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商（生产商或代理商）；

2、供应商必须具备的资格：

2.1  投标人应依法在国内注册并具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2  投标人须具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书或检验检测机构资质认定证书（CMA），并具有放射卫生技术服务机构甲级资质证书。

3. 招标人需求

3.1 计量校准及质控检测项目能力表

4、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

5、能独立完成设备校准、检测和质控等工作；

6、资格审查方式：资格后审；

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2023年9月25日----2023年10月08日

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院官网网上下载（http://www.jney.cn/）

2023年9月25日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：医疗设备计量校准质控检测服务项目 项目编号：JNEY-2023-0920/11 包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院（任城区济北新区社区卫生服务中心） 联系人：李娜 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 医疗设备计量校准质控检测服务项目（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求） |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 采购预算 | 预算价9.8万元。 供应商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自报价截止之日起） |
| 7 | 纸质响应文件 份数 | 响应文件正本 壹 份, 副本 壹 份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式”的要求进行签字或盖章，否则其响应文件作废标处理。 |
| 9 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、项目编号、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 14 | 供应商提出疑问的时间及方式 | 2023年 10月08日15时前任城区济北新区社区卫生服务中心采购管理办公室提出。 |
| 16 | 响应文件递交截止时间及地点 | 2023年10月 09日09时30分前（北京时间） 济宁市第二民医院行政办公楼采购管理办公室 |
| 17 | 开标时间 | 2023年10月09日09时30分（北京时间） |
| 18 | 付款方式 | 项目完成后 30个工作日后无息付清。 |
| 19 | 工期 | 15日历日。供应商也可自报最优工期。 |
| 20 | 供货地点 | 济宁市第二人民医院（采购人指定的地点） |
| 21 | 质保期 | 项目完成后跟踪服务期至少1年（供应商在1年的基础上也可自报最优质保期）。 |
| 22 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“技术标准和要求”。 |
| 23 | 供应商资格要求 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商； 2、供应商必须具备的资格： 2.1 投标人应依法在国内注册并具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2.2 投标人须具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书或检验检测机构资质认定证书（CMA），并具有放射卫生技术服务机构甲级资质证书。 3. 招标人需求 3.1 计量校准及质控检测项目能力表 4、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉； 5、能独立完成设备安装、调试和维护等工作； 6、资格审查方式：资格后审； 7、本项目不接受联合体。 |
| 24 | 供应商证件及 业绩的提交 | 供应商应将需要磋商小组验证的企业相关资质和经营业绩等证件在提交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分，提交的证件包括以下： 营业执照（原件或加盖单位公章复印件）； 国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书或检验检测机构资质认定证书（CMA）（原件或加盖单位公章复印件）； 具有放射卫生技术服务机构甲级资质证书（原件或加盖单位公章复印件）； 4、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书（原件）； 5、总公司授权书（如为分公司投标则需提供）（原件）。 由当地公证处出具的公证件具有同等效力。 供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将作为废标处理。 供应商还应将提供磋商小组验证需要的相关业绩信誉证件原件，与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。 响应文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。 |
| 25 | 开标时供应商 需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 注：（1）身份证原件和授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给采购人或其委托的代理机构； （2）如采购文件“响应文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按采购文件“响应文件格式”装订到投标文件一份。 |
| 26 | 供应商提报虚假材料应承担的 责任 | 供应商必须对其响应文件中提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、业绩证明、合同的真实性负责。如发现有提供虚假材料的行为，将取消其评审资格，谈判保证金不予退还。 确定成交供应商之后，采购人仍保留对上述材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合，若发现违法违规行为，将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。 供应商提供虚假材料谋取中标的，依据有关法律法规的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在两年内无权参加任城区济北新区社区卫生服务中心采购办公室组织的采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 27 | 履约保证金 | 无 |
| 28 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果和一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿损失。 |
| 29 | 在任何谈判环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |

# 第三章  技术标准和要求

| 序号 | 测量仪器名称 | 检测标准/校准规范名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | JJF 1234 呼吸机校准规范, JJF（京）69 无创呼吸机校准规范，WS/T 655-2019 7.2 呼吸机安全管理，GB 9706.28-2006/IEC 60601-2-12：2001 医用电气设备第 2 部分：呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机 |
| 2 | 麻醉呼吸机 | JJF（黔）30 麻醉机校准规范，WS/T 656-2019 7.4.6 麻醉机安全管理 |
| 3 | 高频电刀 | JJF 1217 高频电刀校准规范，WS/T 602-2018 5.4 高频电刀安全管理 ，GB 9706.4-2009/IEC 60601-2-2:2006 19 医用电气设备第 2-2 部分：高频手术设备安全专用要求 |
| 4 | 血液透析机 | JJF 1353 血液透析装置校准规范，GB 9706.2-2003/IEC |
|  |  | 60601-2-16:1998 19 医用电气设备第 2-16 部分：血液透析机、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求 |
|  |  | GB 9706.1-2007/IEC 60601-1:1988 附录 A 第 17 章 医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求 |
| 5 | 医用注射泵和输液泵 | JJF 1259 医用注射泵和输液泵校准规范，WS/T 657-2019 |
|  |  | 6.3 医用输液泵和医用注射泵安全管理 ，GB 9706.27-2005/IEC 60601-2-24：1998医用电气设备第 2-24 部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 |
| 6 | 除颤监护仪 | JJF 1149 心脏除颤器校准规范， WS/T 603-2018 10.2 心脏除颤器安全管理，GB 9706.8-2009/IEC 60601-2-4:2002 19 医用电气设备第 2-4 部分：心脏除颤器安全专用要求，GB 9706.1- |
|  |  | 2007/IEC 60601-1:1988 附录 A 17h 医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求 |
| 7 | 浮标式氧气吸入器 | JJG 913 浮标式氧气吸入器检定规程 |
| 8 | 肺功能仪 | JJF 1213 肺功能仪校准规范 |
| 9 | 非自行指示秤 | JJG14 非自行指示秤 |
| 10 | 模拟指示秤 | JJG 13 模拟指示秤 |
| 11 | 数字指示秤 | JJG 539 数字指示秤 |
| 12 | 移液器 | JJG 646 移液器 |
| 13 | 医用离心机 | JJF（浙）1117 医用离心机校准规范 |
| 14 | 生物显微镜 | JJF 1402 生物显微镜校准规范 |
| 15 | 酶标分析仪 | JJG 861 酶标分析仪检定规程 |
| 16 | 血细胞分析仪 | JJG 714 血细胞分析仪检定规程 |
| 17 | 全自动生化分析仪 | JJF 1720 全自动生化分析仪校准规范 |
| 18 | 尿液分析仪 | JJF 1129 尿液分析仪校准规范 |
| 19 | 聚合酶链反应分析仪 | JJF 1527 聚合酶链反应分析仪校准规范 |
| 20 | 生物安全柜 | YY 0569-2011 II级生物安全柜 |
| 21 | 洁净工作台 | JG/T 292-2010 洁净工作台，YY/T1539-2017 医用洁净工作台 |
| 22 | 架盘天平 | JJG 156 架盘天平 |
| 23 | 电子天平 | JJG 1036 电子天平检定规程 |
| 24 | 水浴锅 | JJF 1030 恒温槽技术性能测试规范 |
| 25 | 机械式温湿度计 | JJG 205 机械式温湿度计检定规程 |
| 26 | 数字温湿度计 | JJG（苏）99 数字温湿度计检定规程 |
| 27 | 环境试验设备 | JJF 1101 环境试验设备温度、湿度校准规范 |
| 28 | 液相色谱仪 | JJG 705 液相色谱仪检定规程 |
| 29 | 医用超声诊断仪 | JJG 639 医用超声诊断仪超声源检定规程 |
| 30 | 胎儿监护仪 | JJG 394 超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程 |
| 31 | 超声多普勒胎心仪超声源 | JJG 893 超声多普勒胎心仪超声源 |
| 32 | X射线计算机体层摄影装置质量控制检测 | WS 519-2019 X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 |
| 33 | 螺旋断层治疗装置质量控制检测 | WS 531-2017 螺旋断层治疗装置质量控制检测规范 |
| 34 | 医用数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能检测 | GB/T19042.3-2005 医用成像部门的评价及例行试验第3-3：数字减影血管造影（DSA）X射线设备成像性能验收试验 |
| 35 | 医用常规X射线诊断设备控制检测 | WS 76-2017 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 |
| 36 | 乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测 | WS 518-2017 乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测规范 |
| 37 | X射线计算机体层摄影装置质量保证检测 | GB17589-2011 X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 |
| 38 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测 | WS 521-2017 医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范 |
| 39 | 乳腺计算机X射线摄影系统质量控制检测 | WS 530-2017 乳腺计算机X射线摄影系统质量控制检测规范 |
| 40 | 牙科X射线设备质量控制检测 | WS 581-2017 牙科X射线设备质量控制检测规范 |
| 41 | 医用核磁共振成像（MRI）设备影响质量检测 | WS/T263-2006 医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 |

本次招标校准项目清单：

| 序 号 | 仪器名称 | 数量 ( 台/件) | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 单通道 | 112 | 校准 |
| 2 | 注射泵 双通道 | 52 | 校准 |
| 3 | 输液泵 | 45 | 校准 |
| 4 | 除颤仪 | 19 | 校准 |
| 5 | 氧气表 | 320 | 校准 |
| 6 | 呼吸机（麻醉机） | 62 | 校准 |
| 7 | 高频电刀 | 9 | 校准 |
| 8 | 脉氧仪 | 46 | 校准 |
| 9 | 额温计 | 66 | 校准 |
| 10 | 医用彩色超声诊断仪 | 15 | 校准 |
| 11 | 肺功能仪 | 2 | 校准 |
| 12 | 血细胞分析仪 | 2 | 校准 |
| 13 | 尿液分析仪 | 4 | 校准 |
| 14 | 移液器 | 34 | 校准 |
| 15 | 离心机 | 13 | 校准 |
| 16 | 显微镜 | 11 | 校准 |
| 17 | 温箱 | 5 | 校准 |
| 18 | 生物安全柜 | 5 | 校准 |
| 19 | 血液透析机 | 18 | 校准 |
| 20 | PCR扩增仪 | 8 | 校准 |
| 21 | 洁净工作台 | 2 | 校准 |
| 22 | 生化分析仪 | 3 | 校准 |
| 23 | 水浴锅 | 2 | 校准 |
| 24 | 模拟指示秤 | 21 | 校准 |
| 25 | 电子指示秤 | 11 | 校准 |
| 26 | X射线设备（含X光机、CT等） | 27 | 质控 |

3.2 项目技术要求

3.2.1 检测设备要求：检测设备溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合检定规程或校准规范要求；

3.2.2 技术服务人员资质要求：具有国家级医学计量行业协会颁发的检校人员培训合格证书不少于十人，人员证书中培训合格项目须覆盖本次招标需求中所有项目（提供证书复印件）；

3.2.3 所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力；

3.2.4 投标人须在医院在用设备出现异常的紧急状况下，按医院要求2小时内到达现场，完成设备调修后的计量校准与质控检测需求；

3.2.5 投标人须保证电子证书三个工作日送达，纸版证书五个工作日送达，对医院临时性紧急检校要求，2个小时内做出回复，24小时内人员到位，48小时内出具报告；

注：带★参数为必要技术参数，如出现负偏离评标委员会将作为废标处理，其它参数在不影响设备正常使用的情况下允许出现正偏离和细微负偏离。

# 第四章  响应文件格式

附件一：

报价函

任城区济北新区社区卫生服务中心：

经研究，我们决定参加编号为               的医疗设备计量校准质控检测服务项目并提交响应文件。我方完全响应采购文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

报价：大写：           万元。小写：               万元

服务期：        天

质保期：        天

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的响应文件（投标文件），正本一份，副本一份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对响应文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的响应文件（投标文件）被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件（投标文件）和谈判中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们承诺我公司在工商行政部门及药品监督部门登记的信息真实有效，如有虚假，我们愿意承担一切后果。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按要求缴纳保证金，遵守关于本项目的相关规定。

7、我们的响应文件（投标文件）自提交之日起有效期为      天。

8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

任城区济北新区社区卫生服务中心：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三：

报价一览表

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

特别说明：

1、交货地点：                    （采购人指定的地点）

2、此表装订在响应文件的首页。

年   月   日

附件四：

分项报价表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。

年  月  日

附件五：

项目主要实施人员技术资格一览表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |

年   月   日

附件六：

供应商同类项目经营业绩一览表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

| 招标采购单位名称 | 项目名称 | 数量 | 附件委托书或合同 | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

附件七：

响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

响应文件密封信封封口格式

…………………… 于2023年 月 日前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）

附件八：

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司                 郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（单位公章）：

年  月  日

附件九：

供应商认为需要提交的其他材料

评审细则

| 价格部分（30分） | 报价得分 | 30分 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×30。 注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（15分） | 合理化建议 | 5分 | 根据供应商提供的优惠承诺或合理化建议进行打分，符合项目需要、内容完整、表述清晰、符合现实情况、具有本项目针对性、且有利于项目实施，经磋商小组成员认可，每有一条得 1 分，满分5分。无此项不得分。 |
|  | 检校业绩 | 5分 | 每提供一份2021年至今（以合同签订时间为准）与本次招标单位同等级医院医疗设备计量检校服务合同得0.5分，满分10分。 注：提供合同或协议原件，否则不得分。 |
|  | 本地化实验室 | 5分 | 为保证服务的及时性及响应速度，投标人在招标人所在省具有本地化实验室（以资质证书地址为准）得5分，没有不得分。 注：提供资质证书原件及房屋租赁合同或产权证明原件，不提供不得分。 |
| 技术部分（55分） | 技术响应程度 | 20分 | CNAS、CMA资质证书附件的检校能力表全部满足招标文件“3.1 计量检校及质控检测评价项目能力表” 并附相关证明材料的得20分，检校能力每缺少一项扣5分，扣完为止。 |
|  | 企业实力 | 5分 | 供应商具备中国国家认证认可监督管理委员会颁发的国家级检验检测机构资质认定证书得3分，没有不得分。 |
|  | 计量管理系统 | 5分 | 供应商须提供计量检校管理系统，功能需涵盖在线下单，证书查询，校准状态实时更新等。下单后客服人员能在一个工作日内联系到委托人沟通确认委托事项。能进行上门校准检测或派车取送设备进行取样检测；可以随时查询所有设备校准的动态，查询原始记录，电子证书，历年证书在系统中长期保存，提供截图，否则不得分。 |
|  | 整体方案 | 5 | 根据供应商针对本项目的检测工作程序、工作标准、工作方法、工作内容等方案内容综合评审。上述各个项目内容齐全、合理、可行得 5分，每有一项瑕疵或不足扣1分，无此项不得分。 |
|  | 项目组实施团队人员情况 | 20分 | 拟派人员需具有国家计量管理行政部门或国家行业学协会颁发的计量检测人员培训合格证书，合格证书上所列项目覆盖计量检校及质控检测评价项目能力表要求得20分，每缺一项扣5分，扣完为止。 注：供应商须提供原件备查。 |

注：

1、各磋商小组成员评分的算术平均值为供应商的最终得分。

2、磋商小组成员评分分值高出或低于所有磋商小组成员评分平均分值20%以上的，该磋商小组成员应做出书面说明，并交由现场监督人员存入磋商档案。

3、在任何磋商环节中，需磋商小组成员就某项定性的评审结论做出表决的，磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

供应商有下列情形之一，其投标将被视为无效投标：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料；

（2）在整个招标过程中，供应商有企图影响谈判结果公正性的任何活动；

（3）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

（4）供应商串通报价；

（5）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（6）中标单位不按医院要求签订购销合同；

（7）法律、法规规定的其他情况；